Funcionamiento de la balanza.

**Función Peso: (tecla peso)**

Display: Peso: 0000 gr

- Tecla unidad: gr, Kg, lb,

- Con la tecla Tara: Tara.

**Función Contador: (tecla contador)**

Display:

1. Peso: 0010 gr

Coloque muestra

↵Aceptar

1. Peso: 0100 gr

Coloque Conjunto

↵Aceptar

1. Cant: 010 Unidades

Sale presionando cualquier tecla.

**Función Calidad: (tecla Calidad)**

Display:

1. Peso: 0010 gr, Muestra 1

Coloque muestras

↵Aceptar

1. Peso: 0010 gr, Muestra 2

Finalice con la tecla FIN

↵Aceptar

.

.

1. Peso: 0010 gr, Muestra n
2. Finalice con la tecla FIN

↵FIN

1. Media: 0000 gr

Desv: 000 gr

Sale presionando cualquier tecla.

**Funcion Volumen: (tecla Volumen)**

Display:

1. Peso: 0010 gr

Coloque Recipiente con agua, luego tare y presione Aceptar

↵Aceptar

1. Volumen : 0010 cm3

Coloque material a medir volumen.

Sale presionando cualquier tecla.

**Funcion Densidad: (tecla Densidad )**

Display:

1. Peso: 0010 gr

Coloque material a medir densidad y presione aceptar

↵Aceptar

1. Peso: 0000 gr

Coloque Recipiente con agua, luego tare y presione Aceptar

↵Aceptar

1. PesoVolumen : 0010 cm3

Coloque material a medir densidad en el recipiente.

Sale presionando cualquier tecla.

Funciones de la PC:

**Función Peso:**

* Botón Guardar en tabla: Guarda en una tabla el valor de peso con fecha y hora.
* Botón Mostrar tabla: Muestra la tabla de pesos.

**Función Contador :**

Cada vez que se realiza una medición de contador se guardan los datos en una tabla.

* Botón Mostrar tabla: Muestra la tabla.

**Función Calidad:**

* Botón Mostrar tabla: Muestra la tabla de pesos.
* Botón Ver grafico: Muestra el grafico de la última medición que se realizó.

**Función Volumen:**

* Botón Guardar en tabla: Guarda en una tabla el valor de volumen con fecha y hora.
* Botón Mostrar tabla: Muestra la tabla de volumen.

**Función Densidad:**

* Botón Guardar en tabla: Guarda en una tabla el valor de densidad con fecha y hora.
* Botón Mostrar tabla: Muestra la tabla de densidad.